APPAREIL A PULVERISATION
AU LUCAS CHAMPIONNIAIRE

C'est un appareil créer par le Dr Lucas Championniaire (1843 – 1913).
Cette appareil est tout d'abord utilisé en Dermatologie pour effectuer une pulvérisation de substances médicamenteuse.
Puis peu à peu, il fut utilisé en esthétique pour réaliser une pulvérisation de lotion cosmétique.

FONCTION

C'est un appareil qui permet de réaliser une projection de vapeur d'eau et d'une lotion en fines goutellettes.

MODE D EMPLOI

- vérifiez le bon état du cordon secteur
- devisser le bouchon
- remplir la chaudière à l'aide de l'entonnoir avec de l'eau déminéraliser jusqu'à lalimite du niveau d'eau
- reviser le bouchon
- verser 1/3 de lotion à pulvériser dans le godet relié à l'éjecteur vertical
- mettre l'interrupteur sur marche
- disposer d'un coton rond dur le bec de pulvérisation, de cette facon lorsque la pulverisation, débute, le poste de soin n'est pas mouiller

ACTION ET EFFET PHYSIOLOGIQUE DU LUCAS CHAMPIONNIAIRE

ACTIONS	EFFET PHYSIOLOGIQUES
1. CHIMIQUE : dues au principes actifs contenus dans la solution (eau + lotion)	- adoucissant, assainissant (nettoyant), / décongestionnant (désencombre ) ...
2. PHYSIQUE : / température différente selon la distance de l'appareil au visage : / inf ou = 20 cm : chaude / = 30 cm : tiède / sup ou = 30 cm : fraîche / Pression faible	- vasodilatateur, émolient / - calmant / - décongestionnant / -desquamant

Cet appareil peut s'utiliser sur tous les types de peau à conditopn de respecter 2 critères :
- le choix de la lotion en fonction du type de peau du modèle,
- la distance et la durée de pulvérisation.

TYPE DE PEAUX	DISTANCE	DUREE
NORMAL / SECHE / GRASSE / SENSIBLE / RIDEE / DESYDRATEE	MOYENNE / ELOIGNEE / PROCHE / ELOIGNEE / MOYENNE / ELOIGNEE	MOYENNE / COURTE / LONGUE / COURTE / MOYENNE / MOYENNE

CAUSE EVENTUELLES DE DYSFONCTIONNEMENT

- prise électrique male enfoncée dans la fiche
- fil électrique endommagé
- interrupteur non mis en marche
- godet inversé ( godet de lotion relié à l'ejecteur horizontal)
- chaudière non remplie
- ejecteur bouches
- si d'autres cause surviennent contacter le fournisseur